В прокуратуру Советского района поступили обращения жителей                     улиц Телеграфная, Неймана, Пономарева, Авторемонтная, Малиновая города Челябинска о нарушениях параметров теплоснабжения 20 многоквартирных жилых домов.

Представителями АО «УСТЭК-Челябинск» совместно с представителями МУП «ЧКТС» произведено комиссионное обследование оборудования, обеспечивающего теплоснабжение в указанном районе города Челябинска, по результатам которого установлено, что неисправен теплообменник в центральном тепловом пункте.

Специалистами МУП «ЧКТС» проведены работы по замене неисправного теплообменника, по результату которых теплоснабжение многоквартирных домов в указанном районе города Челябинска восстановлено в полном объеме.

13.12.2022