Прокуратура Советского района г. Челябинска разъясняет, МЧС будет проверять торговые центры до 30 июля

Ведомство сообщило, что именно такой срок установило правительство для проведения по всей стране внеплановых проверок торгово-развлекательных комплексов. Названы и нарушения, которые чаще всего выявляют пожарные инспекторы.

Бизнесу следует обратить пристальное внимание:

- на автоматическую систему пожарной сигнализации и оповещения о пожаре (нарушения были на каждом шестом объекте);

- противодымную защиту, систему автоматического пожаротушения (выявлено 2500 объектов с недочетами);

- эвакуационные пути (на 17000 объектов они были в плохом состоянии);

- наличие средств пожаротушения и подготовку персонала.

Тем, кто планирует арендовать помещение в ТРЦ, стоит запрашивать у арендодателя не только правоустанавливающие документы, но и разрешение на ввод в эксплуатацию. Проверки показали, что многие объекты работали без него, а это весомое основание для закрытия.

30.06.2018